## Sheet2
2025年3月霍尔果斯市消防双随机监督执法检查单位结果公示表
序号 | 单位名称 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 存在的隐患 | 整改情况
1 | 霍尔果斯新吉祥超市 | 王鼎、柳锐 | 2025-03-01 12:52 | 责令改正 | 1.员工不会使用灭火器； 2.东侧安全出口处堆放货物； | 已整改
2 | 霍尔果斯市八号桌球俱乐部 | 唐剑、柳锐 | 2025-03-03 19:03 | 责令改正 | 1.地上二层东侧走道防火门未保持关闭； 2.首层疏散通道堆放椅子； 3.新上岗员工未开展岗前培训； 4.2025年消防档案资料未更新； | 已整改
3 | 霍尔果斯市齐鑫体育用品店（李宁专卖店） | 唐剑、王鼎 | 2025-03-03 19:06 | 责令改正 | 1.室内消火栓箱内堆放杂物； | 已整改
4 | 霍尔果斯小山词文化有限公司 | 柳锐、王鼎 | 2025-03-06 19:41 | 责令改正 | 1.地上四层北侧防火门未保持关闭； 2.北侧疏散楼梯间堆放杂物； 3.新上岗员工未开展岗前培训； | 已整改
5 | 霍尔果斯铁头食品批发商行 | 柳锐、唐剑 | 2025-03-06 20:06 | 责令改正 | 1.安全出口处摆放货物； 2.建筑西侧消防车通道被私家车占用； 3.室内消火栓被商品遮挡； 4.营业区内烟感罩为摘取； | 已整改
6 | 霍尔果斯兰兰百货商行 | 唐剑、王鼎 | 2025-03-07 14:48 | 责令改正 | 1.货物占用疏散通道；2.建筑 西侧私家车占用消防车通道；3.人员消防安全四个能力掌握不熟悉； | 已整改
7 | 霍尔果斯市胡学磊粮油店 | 柳锐、唐剑 | 2025-03-07 14:58 | 责令改正 | 1.疏散通道堆放货物； 2.室内消火栓前堆放货物； | 已整改
8 | 霍尔果斯市中原综合商店 | 唐剑、王鼎 | 2025-03-07 15:18 | 责令改正 | 1.安全出口处堆放货物； | 已整改
9 | 霍尔果斯市泽成商超店 | 唐剑、柳锐 | 2025-03-07 17:45 | 责令改正 | 1.安全出口处摆放货物； 2.员工不会使用室内消火栓； 3.1号楼 2 单元北侧车牌号为新F·KX222的私家车占用消防车通道； | 已整改
10 | 霍尔果斯市自由剪吧 | 唐剑、柳锐 | 2025-03-08 11:03 | 责令改正 | 1.建筑南侧私家车占用消防车通道； 2.新上岗员工未开展岗前培训； | 已整改
11 | 霍尔果斯市艾拉美甲美睫店 | 唐剑房、王鼎 | 2025-03-08 11:19 | 责令改正 | 1.新上岗员工未开展岗前培训； | 已整改
12 | 霍尔果斯市巴适得板洪七公火锅店 | 柳锐、王鼎 | 2025-03-10 17:11 | 责令改正 | 1.建筑北侧私家车占用消防车通道； 2.营业区域北侧声光警报器标识牌未设置； 3.货物遮挡室内消火栓； 4.人员不会使用室内消火栓； 5.安全出口处摆放货物； | 已整改
13 | 霍尔果斯市乌米提快餐店 | 柳锐、王鼎 | 2025-03-10 18:16 | 责令改正 | 1.检查 4 具灭火器，1 具灭火器软管破损； 2.人员不会使用灭火器扑救初期火灾； 3.门头撕拉线路未穿管敷设； | 已整改
14 | 霍尔果斯朝暮婚礼一站式体验馆 | 唐剑、柳锐 | 2025-03-12 16:25 | 未发现火灾隐患 | / | 合格
15 | 霍尔果斯口岸万顺药店 | 柳锐、王鼎 | 2025-03-12 16:58 | 责令改正 | 1.货物占用安全出口； 2.人员消防安全四个能力掌握不熟悉； | 已整改
16 | 霍尔果斯市张南开锁店 | 柳锐、王鼎 | 2025-03-12 17:08 | 责令改正 | 1.货物占用安全出口； 2.人员不会自检灭火器； | 已整改
17 | 霍尔果斯市初心服装店 | 唐剑、柳锐 | 2025-03-12 17:33 | 未发现火灾隐患 | / | 合格
18 | 霍尔果斯市雪儿商店 | 王鼎、柳锐 | 2025-03-13 18:45 | 责令改正 | 1.货物占用安全出口； 2.人员不会自检灭火器； | 已整改
19 | 霍尔果斯市原味湘菜馆（岳阳楼记） | 王鼎、柳锐 | 2025-03-13 18:46 | 责令改正 | 1.室内消火栓内消防水带卡扣松脱； 2.人员不会使用室内消火栓； | 已整改
20 | 霍尔果斯市康必宁大药房有限公司 | 王鼎、柳锐 | 2025-03-14 17:42 | 责令改正 | 1.花植占用安全出口； 2.人员不会自检灭火器； | 已整改
21 | 霍尔果斯市新亚欧水果超市（老方） | 王鼎、柳锐 | 2025-03-14 18:00 | 责令改正 | 1.北侧疏散楼梯间堆放货物； 2.人员消防安全四个能力掌握不熟悉； | 已整改
22 | 霍尔果斯市人民医院 | 柳锐、王鼎 | 2025-03-15 11:38 | 责令改正 | 1.湿式报警阀间标识牌设置不符合要求； 2.2025年消防档案资料内容未更新； 3.水泵房喷淋管网控制区域未标明。 | 已整改
23 | 霍尔果斯瑞鑫农副产品收购有限公司 | 柳锐、王鼎 | 2025-03-15 12:53 | 责令改正 | 1.保鲜库A3南侧开关处线裸露未穿管敷设； 2.室外消火栓标识牌未设置； 3.2025年消防档案资料未更新； 4.抽查人员消防安全四个能力掌握不熟悉； | 已整改
24 | 霍尔果斯市王兰劳保批发 | 王鼎、柳锐 | 2025-03-17 17:44 | 责令改正 | 1.安全出口摆放货物； 2.员工不会自检灭火器； | 已整改
25 | 霍尔果斯市银都便民超市 | 王鼎、柳锐 | 2025-03-19 17:27 | 责令改正 | 1.安全出口处摆放货物； 2.室内消火栓箱前堆放货物； 3.建筑东侧消防车通道被私家车占用； 4.新上岗员工未开展岗前培训； | 已整改
26 | 霍尔果斯市佳佳商店 | 柳锐、王鼎 | 2025-03-19 17:39 | 责令改正 | 1.安全出口处堆放货物； 2.新上岗员工未开展岗前培训； | 已整改
27 | 霍尔果斯市优客便利店 | 王鼎、柳锐 | 2025-03-20 12:59 | 责令改正 | 1.安全出口处摆放货物； 2.室内消火栓箱前摆放货物； 3.人员不会使用消防软管卷盘； | 已整改
28 | 霍尔果斯市卡拉苏服饰店 | 王鼎、柳锐 | 2025-03-21 18:03 | 责令改正 | 1.疏散走道摆放镜子； 2.建筑西侧消防车通道被私家车占用； 3.人员不会自检灭火器； | 已整改
29 | 霍尔果斯市王潮煎饼店 | 王鼎、柳锐 | 2025-03-21 18:14 | 责令改正 | 1.建筑西侧消防车通道被私家车占用； 2.人员不会使用消防软管卷盘； | 已整改
30 | 霍尔果斯市来宜口私房菜店 | 王鼎、柳锐 | 2025-03-22 17:48 | 未发现火灾隐患 | / | 合格
31 | 霍尔果斯市西尔艾力快餐店（个体工商户） | 王鼎、柳锐 | 2025-03-23 13:43 | 责令改正 | 1.安全出口处摆放花植； 2.后堂油烟道未及时清理； | 已整改
32 | 霍尔果斯市旺业电脑店 | 王鼎、柳锐 | 2025-03-26 12:47 | 责令改正 | 1.员工不会自检灭火器； 2.安全出口处堆放货物； 3.手动报警器标识牌脱落； 4.室内消火栓前堆放货物； | 已整改
33 | 霍尔果斯市美秀造型店 | 柳锐、唐剑 | 2025-03-27 | 责令改正 | 1.员工不会自检灭火器； | 已整改
34 | 霍尔果斯港湾国际大酒店有限责任公司 | 王鼎、柳锐 | 2025-03-27 | 责令改正 | 1.常闭式防火门未保持关闭； 2.室内消火栓前有遮挡； | 已整改
35 | 中国联合网络通信有限公司霍尔果斯口岸分公司 | 王鼎、柳锐 | 2025-03-27 12:49 | 责令改正 | 1.员工对消防安全四个能力不熟悉； 2.室内消火栓前有遮挡； 3.常闭式防火门未保持关闭； | 已整改
36 | 霍尔果斯市开开男装店 | 王鼎、柳锐 | 2025-03-27 17:40 | 未发现火灾隐患 | / | 合格
37 | 霍尔果斯市佳丽化妆品商店 | 王鼎、柳锐 | 2025-03-27 17:43 | 责令改正 | 1.员工不会自检灭火器； 2.疏散通道堆放杂物； | 已整改
38 | 霍尔果斯市李氏特色烧烤 | 唐剑、王鼎 | 2025-03-28 | 未发现火灾隐患 | / | 合格
39 | 霍尔果斯品佳眼镜店 | 柳锐、王鼎 | 2025-03-28 | 责令改正 | 1.疏散走道摆放镜子； 2.人员不会自检灭火器； | 已整改
40 | 中国移动通信集团新疆有限公司霍尔果斯口岸分公司 | 柳锐、王鼎 | 2025-03-28 | 责令改正 | 1.员工对消防安全四个能力不熟悉； | 已整改