附件5

# 2025年霍尔果斯市燃气用具连接软管

# 产品质量监督抽查方案

一、抽样方式

（一）抽样领域

在霍尔果斯市内流通领域抽样。

（二）抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品，优先抽取企业销售量大、具有代表性的型号规格的产品。

（三）抽样方法和数量

以随机抽样的方式在待销的产品中抽取，随机数一般可使用随机数表等方法产生。

随机抽取有质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽样基数满足抽样数量即可，产品的抽样数量见表1。

表1  抽样数量

| 序号 | 产品标准代号 | 产品名称 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 41317-2024 CJ/T 197-2010 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | 抽取样品6根，其中4根作为检验样品，另2根作为备用样品。 |

（四）抽样形式

在流通领域抽样时，同一生产单位的产品原则上抽取不超过1个批次。

（五）检验样品获取方式

检验样品和备用样品均付费购买。

二、企业规模划分

按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》划分，企业规模划分见表2。

表2 企业规模划分方法

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

三、产品管理情况

贯彻党中央、国务院有关决策部署，落实《国务院安全生产委员会关于印发＜全国城镇燃气安全专项整治工作方案＞的通知》（安委〔2023〕 3号）要求，市场监管总局将燃气用具连接用软管产品纳入CCC认证管理。自2025年10月1日起，列入CCC认证目录的燃气用具连接用软管，应当经过CCC认证并标注CCC认证标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

四、抽查产品的标准体系状况

此次抽查涉及产品标准见表3。

表3  涉及的产品标准

| 序号 | 产品标准代号 | 产品标准名称 | 产品标准发布日期 | 产品标准实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 41317—2024 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | 2024-04-29 | 2024-08-01 |
| 2 | CJ/T 197-2010 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | 2010-05-18 | 2010-12-01 |

五、样品处置

（一）样品包装

抽取样品应有适宜的二次包装，并加贴封条防拆封，由抽样人员和被抽样受检单位在封条上签字确认，封样后全方位拍照留存。运输、存储过程中应平整堆放，防止污损、撞击，不得受潮、雨淋和曝晒，应按运输条件进行包装。

（二）封样

抽样人员封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。检验用样品及备用样品应分别封样，检验样品和备用样品由抽样人员寄、送至指定的检验机构。

（三）样品检查

检验机构在样品接收时应查验封条是否完好，包装是否损坏，如发现包装破损，应及时确认样品损坏情况，检查是否影响检测工作，并做好记录。

（四）现场取证

应对抽样现场、贮存环境、样品标识、库存数量等进行拍照或摄像记录。对抽查样品状态及其他可能影响抽查结果的情形，采用拍照方式进行现场取证，并将照片保留24个月。现场取得的证据应包括（但不限于）：

（1）企业外观照片，若企业悬挂厂牌或店名的，应包含在照片内；

（2）企业营业执照复印件或照片；对依法实施行政许可、市场准入和相关资质管理的产品，还应包括其资质证书照片或加盖公章的复印件；

（3）抽样人员从样品堆中取样照片，应包含有抽样人员和样品堆信息（可大致反应抽样基数）；

（4）抽样人员应对抽样现场、样品储藏环境以及库存样品数量进行视频或拍照记录；

（5）从不同部位抽取的含有外包装的样品照片（照片上可基本反映产品信息）；

（6）必要时打开外包装查验样品完好性，拍摄样品外观（正面、侧面等角度）、标识或铭牌、合格证、随机部件等照片；

（7）封样完毕后，所封样品摆放整齐后的外观照片和封条近照；

（8）同时包含所封样品、抽样人员（两名）和被抽查企业人员的照片；

（9）受检单位相关人员在《产品质量监督抽查/复查抽样单》上确认签字的照片；

（10）每家企业至少拍摄清晰照片9-10张；

（11）抽样工作实施过程，如采用全程视频，则无需拍照，只需在上述节点保证清晰画面即可。

六、检验应注意的问题

（一）样品检验项目和方法

按《2025年霍尔果斯市燃气用具连接软管产品质量监督抽查实施细则》执行，见表2。

表2 燃气用具连接软管检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | GB 41317-2024 CJ/T 197-2010 |
| 2 | 耐压性 | GB 41317-2024 CJ/T 197-2010 |
| 3 | 抗拉性 | GB 41317-2024 CJ/T 197-2010 |
| 4 | 弯曲性 | GB 41317-2024 CJ/T 197-2010 |
| 5 | 阻燃性 | GB 41317-2024 CJ/T 197-2010 |

（二）检验结论

经抽样检验，所检项目符合xx标准，依据《2025年霍尔果斯市燃气用具连接软管产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。

经抽样检验，xx项目不符合xx标准，依据《2025年霍尔果斯市燃气用具连接软管产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品不合格。

七、工作分工

按照霍尔果斯市市场监督管理局文件实施抽查。抽检工作由招商新疆质量检测技术研究院有限公司承担，此次监督抽查采取抽检分离工作方式。工作分工、任务批次数见表3。

表3 抽样检验工作分工

| 抽样机构 | 招商新疆质量检测技术研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 计划批次数 | 1 |
| 检验机构 | 招商新疆质量检测技术研究院有限公司 |
| 计划批次数 | 1 |

八、进度要求

根据霍尔果斯市市场监督管理局文件要求，明确各阶段工作的时间节点，见表4。

表4 抽样检验工作进度要求

| 时间安排 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 任务部署后5日内 | 抽样前准备工作 |
| 以任务部署文件为准 | 实施抽样、样品寄送 |
| 整体抽样工作结束后的1个检验完成周期内 | 实施检验 |
| 检验工作完成5日内 | 检验报告及结果通知发放 |
| 汇总上报（具体时间以通知文件为准） | 结果材料汇总和总结上报 |